石家庄市中医院光华院区热水器维保服务

询比价征集通知

石家庄市中医院光华院区需对热水器维保服务进行询比价（最高限价见附件），欢迎信誉良好、符合资质要求、具备相应承担能力的供应商予以报价，报名需携带以下材料，资料不全不予受理。

参加询价会议的供应商携带以下材料：

1、营业执照复印件加盖公章

2、法定代表人身份证明书、法人身份证或授权委托书、委托代理人身份证

3、报价清单（加盖公章、维保内容详见附件）

以上资料，装订后在规定时间内送至光华院区总务后勤科。

报名地址：石家庄市中医院光华院区

报价时间：2026年5月15日-2026年5月19日（请于工作日时间，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00报名）

联系人及电话：张老师0311-68068095

总务后勤科

2026年5月14日

石家庄市中医院光华院区热水器维修配件最高限价

| 产品描述 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位电极 | 高水位 | 4 | 125 | 500 |
| 水位电极 | 低水位 | 4 | 125 | 500 |
| 水位电极 | 溢流水位 | 4 | 125 | 500 |
| 进水电磁阀 | 12V有压 | 3 | 208 | 624 |
| 变压器 | 4A | 2 | 200 | 400 |
| 开水器电脑盒 | 电器盒组件 | 2 | 495 | 990 |
| 净水器电脑盒 | 502A | 1 | 286 | 286 |
| 发热管 | 6000W | 3 | 235 | 705 |
| 净水器反渗透膜 | 3012-400G | 5 | 286 | 1430 |
| 高精高效滤芯 | TP-3 | 15 | 195 | 2925 |
| 高精高效滤芯 | TP-3C | 5 | 299 | 1495 |
| 交流接触器 | 1810 | 2 | 150 | 300 |
| 滤壳 | 10寸 | 1 | 150 | 150 |
| 合计： |  |  |  | 10805 |

预算金额：维保最高限价10805元；配件更换据实结算。服务期限：一年

采购需求：石家庄市中医院光华院区热水器日常维护保养服务

- 所有热水器如出现故障，乙方应在30分钟内及时响应，确保2小时内排除故障，如涉及配件更换应在24小时内处理完毕。

- 拥有主动服务意识，每台热水器至少每月保养巡查一次，建立巡查保养台账，包括：整机检查防漏电设施、电器元件、线路情况等。

3、维护保养时减少维护噪音和科室环境污染，确保维保期间不影响住院患者、不影响和污染科室卫生。

4、每次维保都应有详细的记录，包括维保日期、内容、人员等相关信息，并由科室签字记录

石家庄市中医院光华院区热水器维修配件报价单

| 产品描述 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位电极 | 高水位 | 4 |  |  |
| 水位电极 | 低水位 | 4 |  |  |
| 水位电极 | 溢流水位 | 4 |  |  |
| 进水电磁阀 | 12V有压 | 3 |  |  |
| 变压器 | 4A | 2 |  |  |
| 开水器电脑盒 | 电器盒组件 | 2 |  |  |
| 净水器电脑盒 | 502A | 1 |  |  |
| 发热管 | 6000W | 3 |  |  |
| 净水器反渗透膜 | 3012-400G | 5 |  |  |
| 高精高效滤芯 | TP-3 | 8 |  |  |
| 高精高效滤芯 | TP-3C | 5 |  |  |
| 交流接触器 | 1810 | 2 |  |  |
| 滤壳 | 10寸 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人  ：

电话  ：