石家庄市中医院光华院区氧气站承包

服务项目市场调研公告
现对我院光华院区氧气站承包服务进行市场调研，诚邀具有独立法人资格、资质齐全的企业报名参与。

调研信息
项目名称：石家庄市中医院光华院区氧气站承包服务项目

服务要求：
2.1安排专业操作工人和有丰富经验的技术人员不少于3人，全天候驻点值班，设专人值班24小时应急服务，遵守我院各项规章制度和安全管理规定。
2.2 保障我院区整个氧气系统、吸引系统正常运行的技术服务。保障医用氧气供应及供氧设备的24 小时巡检、维护、管理、保养服务及紧急事故应急处理，资料存档；
2.3负责氧气系统、吸引系统的维护保养及易损配件，需要小范围拆、装、移时，不再收取费用。
服务期限：1年。
备注：以上调研仅限于本次市场调研。本次调研非采购行为，各企业提供的信息仅用于提高我院对该项目的认知，不作为采购行为的任何承诺。

二、资料要求

1. 公司营业执照、相关许可证的复印件。

2. 法人证明或业务员授权书、居民身份证复印件。

3. 加盖公章的报价单（应包含服务期限，服务内容，有资格的驻点人员数量，联系人电话等信息）。

报名者请在报名截止前将以上纸质资料交于光华院区器械设备科。

注意：资质不完整、资质不合格、逾期报名的供应商不予接受。

三、报名方式

1. 报名时间：2026年5月19日—2026年5月21日

（请于工作日时间，8:00-11:30，14:00-17:00报名）

2.联系人及电话：0311-68068096  杨老师。

3.报名地址：石家庄市长安区建华北大街138号石家庄市中医院光华院区器械设备科。
