石家庄市中医院光华院区医用设备

市场调研公告

我院现对以下设备进行市场调研，诚邀具有独立法人资格、资质齐全的企业参与报名。

一、调研设备清单
	序号
	设备信息
	功能配置要求

	1
	心电图机
	1.标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能。

2.≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800

3.整机重量≤3kg

4.内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告 

5.设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

6.可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输

7.内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告

8.中文输入及中文操作提示和中文报告语言，手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式

9.具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

10.具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集

11.采集过程中可自动检测心律失常并予以提示具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识

12.具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

13.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

14.具有ST-MAP及ST-VIEW功能，提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告【提供证明文件】

15.交直流两用，自动转换， 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时

	2
	微波治疗仪
	1.微波频率：2450MHz

2.输出功率：治疗0~60W可调；理疗0~40W可调

3.辐射器电压驻波比：≤3

4.微波辐射泄漏：≤1mW/cm²
5.定时范围：1—30分钟、热凝治疗1s～10s

6.输入功率：≤400VA

7.工作方式：脉冲波、连续波

8.专用磁控管。

9.微电脑智能输出控制，输出功率稳定。

10.提供脉冲波、连续波两种理疗模式，具有针灸、热敷效果。可根据病人情况设定不同的方案。

11.高品质同轴电缆。

12.辐射器配置

φ100圆形辐射器   1只      φ80圆形辐射器  1只

φ15柱形辐射器    1只      热凝器          9只

13.适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。


备注：以上调研设备仅限于本次市场调研，非采购行为，各企业提供的产品信息仅用于提高我院对产品的认知，不作为采购行为的任何承诺。
二、资料要求

1. 加盖公章的报价单，包含产品名称、规格型号、金额、使用年限、品牌、联系人电话等信息。
2.公司营业执照、医疗器械经营许可证/备案证复印件。

3.法人证明或业务员授权书、居民身份证复印件。
4. 提供医疗器械注册证或一类医疗器械备案，设备彩页/产品参数介绍。
报名者请在报名截止前将以上纸质资料交于光华院区器械设备科。
注意：资质不完整、资质不合格、逾期报名的供应商不予接受。

三、报名方式

1.报名时间：2026年5月19日—2026年5月21日

（请于工作日时间，上午8:00-11:30，14:00-17:00报名）

2.联系人及电话：0311-68068096  杨老师

3.地址：石家庄市长安区建华北大街138号石家庄市中医院光华院区器械设备科

