石家庄市中医院中山院区继电室继电保护试验询比价公告

石家庄市中医院中山院区继电室继电保护试验项目的潜在投标人应在（地址：石家庄市中山西路233号，石家庄市中医院招采办）获取招标文件，并于   2026 年  5月29日 10点 00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：石家庄市中医院中山院区继电室继电保护试验项目

预算金额：最高限价15540元。

采购需求：

配电室电力设备（定期）预防性试验项目报价

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器保护装置 | 一.继电保护装置校验： 1.绝缘电阻检测 2.定值整定 3.开关量输入检测 4.模拟量输入检测 5.保护定值检测 6.整组试验 二、系统保护调试 1.保护组件调试 2.调整模数变化系统检验 三、传动试验 1.检测保护动作时间 2.校验保护整定 3.检查机械部分和电气特性试 4.测量二次回路绝缘电阻 5.二次回路通电试验 | 6套 |  |  |  |
| 2 | 主进及出线保护装置测试 | 一、继电保护装置校验： 1.绝缘电阻检测 2.定值整定 3.开关量输入检测 4.模拟量输入检测 5.保护定值检测 6.整组试验 二、系统保护调试 1.保护组件调试 2.调整模数变化系统检验 三、传动试验 1.检测保护动作时间 2.校验保护整定 3.检查机械部分和电气特性试 4.测量二次回路绝缘电阻 5.二次回路通电试验 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 绝缘工器具 | 绝缘靴 | 4双 |  |  | 半年检测一次 |
|  |  | 绝缘手套 | 4副 |  |  | 半年检测一次 |
|  |  | 验电器 | 4只 |  |  | 一年检测一次 |
|  |  | 接地线 | 4套 |  |  | 一年检测一次 |
| 4 | 配电系统调试 | - | - |  |  |  |
| 5 | 断路器调试 | - | - |  |  |  |
| 6 | 隔离开关调试 | - | - |  |  |  |
| 7 | 互感器检测 | - | - |  |  |  |
| 合计（元） 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定；

3.本项目的特定资格要求：以上投标单位必须具备承试类三级或以上资质，并提供操作人员特种作业（继电保护作业证、电气试验作业证）

4、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

三、获取招标文件

时间：  2026  年  5月25日至 2026  年 5 月 27日，每天上午  8：30  至 11：30   ,下午  2：30   至   5：30  ，（北京时间，法定节假日除外）

地点：石家庄市中山西路233号，石家庄市中医院招采办；

方式：现场报名发售文件，获取文件时携带营业执照、授权委托书、相应资质证书，以上原件的复印件加盖单位公章一份。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026 年 5月29日 10点 00  分前 （北京时间）；

地点：石家庄市中山西路233号一号楼6楼会议室；

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本公告发布网址《石家庄市中医院官网》

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　石家庄市中医院

地址：　石家庄市中山西路233号

联系方式：　张老师　0311-89639830